## 医疗家具 (纳入各医疗专项工程)
检验科家具清单明细表
序号 | 楼层 | 区域 | 产品名称 | 产品参考图片 | 产品型号 | 产品编码 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材料及工艺描述 | 备注
12 | 02F-检验科 | 主任办 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_84300E4D3B9A4D4DB7E087B64E7189FE",1) | S01-Y24-A | A3.5.01.31.11.0001 | 标准 | 1 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带可调节头枕及功能腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
13 | 02F-检验科 | 主任办 | 接待椅 | =DISPIMG("ID_EDE3C2856E3F4287878F163E4BBA2C9F",1) | S16-Y24-C | A3.5.16.31.03.0001 | 标准 | 2 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、椅架为壁厚2.0mm铁管喷涂弓形脚；配置尼龙固定扶手； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
14 | 02F-检验科 | 主任办 | 医用工作台_L | =DISPIMG("ID_8C93E8355EE54ED880C8F35C13442072",1) | CE-T04-ND | A2.1.02.01.62.2501 | 1600*1600*750 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：主台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台+60*30mm钢脚架+固定副柜+木挡板+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒+通风散热件； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
15 | 02F-检验科 | 储物间1 | 医用货架 | =DISPIMG("ID_21B5C7CDCA79494F8B4FFE2D3424FB09",1) | J01-HJ1 | A3.3.01.44.04.0001 | 1200*600*1950 | 2 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱用50*50*T1.5mm冷轧钢方管，挂板和托臂用2.0mm，层板用0.8mm； 3、货架整体可以拆装，整架共分5层4格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 4、功能配置：主架+层板； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
16 | 02F-检验科 | 储物间2 | 医用货架 | =DISPIMG("ID_77F4005980E14028B223181C26CC0C53",1) | J01-HJ1 | A3.3.01.44.04.0001 | 1200*600*1950 | 2 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱用50*50*T1.5mm冷轧钢方管，挂板和托臂用2.0mm，层板用0.8mm； 3、货架整体可以拆装，整架共分5层4格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品； 4、功能配置：主架+层板； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
17 | 02F-检验科 | 发血等候区 | 候诊椅 | =DISPIMG("ID_5146E6DA7B4145F19AFD3BAD485209E4",1) | S04-HZ7-P3 | A3.5.04.73.25.3001 | 三人位 | 1 | 组 |  |  | 1、座板、背板采用高密度聚氨酯一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力机器一体发泡成型； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用三角形钢管，厚度1.5mm； 4、配3个座位，4个扶手，2支站脚。
18 | 02F-检验科 | 女值 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_7E140FA964454BCCADD23AA5D733A0C0",1) | S01-Y24-B | A3.5.01.31.11.0002 | 标准 | 1 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
19 | 02F-检验科 | 女值 | 医生工作台_R | =DISPIMG("ID_8237D6EA353E4590BA4B49044290B842",1) | CE-T02-NDD | A2.1.02.01.58.2501 | 1200*600*750 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+单门单抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
20 | 02F-检验科 | 女值 | 医用双层木床_R | =DISPIMG("ID_313D19432395417C823E03259DBD38AD",1) | C01-MC3-A | A3.4.01.62.03.2501 | 1990*900*1860 | 4 | 组 |  |  | 1、所有板材均采用樟子松原木制作； 2、床架立柱80*60mm，床侧枋120*30mm； 3、床板采用厚度14mm杉木原木板，每个床板缝隙＜10mm，铺板下6根大小为40mm*30mm硬杂木柯木料； 4、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； 5、配置：实木床架+杉木床板2套+床垫2件；床梯不可左右互换； 6、表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。
21 | 02F-检验科 | 手工免疫 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_A5A049977CEA4DC288091922F281C5AF",1) | S01-Y24-B | A3.5.01.31.11.0002 | 标准 | 1 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
22 | 02F-检验科 | 手工免疫 | 医生工作台_R | =DISPIMG("ID_D7243D1072114BECBCE33FA7426FF0CC",1) | CE-T02-NDD | A2.1.02.01.58.2501 | 1200*600*750 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+单门单抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
23 | 02F-检验科 | 更衣缓冲 | 挂衣屏 | =DISPIMG("ID_FC90CCC2B5744B818E2789AE8A7D8E49",1) | Z08-K1-C | A2.8.15.01.01.0003 | 1200*16*1800 | 6 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：背板厚度为16mm； 3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉； 4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
24 | 02F-检验科 | 男值 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_2511734B6D4F422CB6308F198350857F",1) | S01-Y24-B | A3.5.01.31.11.0002 | 标准 | 1 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
25 | 02F-检验科 | 男值 | 医生工作台_R | =DISPIMG("ID_FAECBDA1D14044B1AAF8F3534930880A",1) | CE-T02-NDD | A2.1.02.01.58.2501 | 1200*600*750 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+单门单抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
26 | 02F-检验科 | 男值 | 医用双层木床_R | =DISPIMG("ID_DA1034E025E1450A9AF8FC85D283F91F",1) | C01-MC3-A | A3.4.01.62.03.2501 | 1990*900*1860 | 4 | 组 |  |  | 1、所有板材均采用樟子松原木制作； 2、床架立柱80*60mm，床侧枋120*30mm； 3、床板采用厚度14mm杉木原木板，每个床板缝隙＜10mm，铺板下6根大小为40mm*30mm硬杂木柯木料； 4、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； 5、配置：实木床架+杉木床板2套+床垫2件；床梯不可左右互换； 6、表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。
27 | 02F-检验科 | 示教室 | 培训条桌 | =DISPIMG("ID_D2650BBFC5D54F38A0D93FE1F58935D7",1) | T36-K2-B | A2.1.36.01.03.0002 | 1800*450*750 | 8 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板材采用的E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，挡板厚度为16mm； 3、功能配置：台面+活动脚架+挡板； 4、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
28 | 02F-检验科 | 示教室 | 示教台 | =DISPIMG("ID_A5DEFBAA83444889B2D4950480615AB4",1) | T22-A2 | 2.1.22.04.01.0001 | 720*580*710/1100 | 1 | 组 |  |  | 1、台面采用吸塑板，防潮、耐高温，实用性高； 2、脚架为金属喷漆钢脚，立柱塑料外壳，配4个固定脚，其中2个带前倾可推动脚轮；带钢制挡板； 3、升降范围在715-1100mm， 最大承重60公斤。
29 | 02F-检验科 | 示教室 | 示教椅 | =DISPIMG("ID_E758361A1AFA40698743C9BA79416D2E",1) | S17-SJ06-A | A3.5.17.31.19.0001 | 505*530*840 | 44 | 张 |  |  | 1、座背一体成型PP+纤料材质，坚固耐磨耐用； 2、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好； 3、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 4、脚架采用PP+纤料，承重强； 5、产品结构坚固，配有连接扣，可将多把椅子通过连接扣固定在一起，保持排列整齐。 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。
30 | 02F-检验科 | 自体采血 | 诊查床 | =DISPIMG("ID_F315F2C6769845F48720E1847D2BDAE6",1) | C03-B6 | A3.4.03.31.11.0001 | 1900*600*730 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、床架用50*25*1.2mm方管，立柱用Φ38*1.2mm圆管，床框内加强管用25*25*1.0mm扁管，床脚加强管用Φ25*1.0mm圆管； 3、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 4、功能配置：床架+50mm厚西皮软包垫； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
31 | 02F-检验科 | 质量办 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_A2EFFAB38A9445BEA5B4D2ADA5A0D4F8",1) | S01-Y24-B | A3.5.01.31.11.0002 | 标准 | 4 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
32 | 02F-检验科 | 质量办 | 医生工作台_R | =DISPIMG("ID_ECDCBF8494B04F3D8F29E7C7F9C09347",1) | CE-T02-NDD | A2.1.02.01.58.2501 | 1200*600*750 | 4 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+单门单抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
33 | 02F-检验科 | 门诊抽血室 | 操作椅 | =DISPIMG("ID_CE4ED88384D64416A2DB3DF674F1EFCA",1) | S11-Y2 | A3.5.11.31.02.0001 | 标准 | 8 | 张 |  |  | 1、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；靠背采用聚丙烯注塑成型； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮； 4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。
34 | 02F-检验科 | 门诊抽血室 | 圆凳 | =DISPIMG("ID_973A3CCDF88D4EF0B19A5D46E80518EF",1) | S13-Y1 | A3.5.13.31.02.0001 | 标准 | 8 | 张 |  |  | 1、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀五星脚架+固定静音PP脚垫； 4、结构简洁耐用，方便清洁和维护。
35 | 02F-检验科 | 门诊抽血等候区 | 候诊椅 | =DISPIMG("ID_CC49BF9A6F8244618550774CCD55D31F",1) | S04-HZ7-P3 | A3.5.04.73.25.3001 | 三人位 | 8 | 组 |  |  | 1、座板、背板采用高密度聚氨酯一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力机器一体发泡成型； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用三角形钢管，厚度1.5mm； 4、配3个座位，4个扶手，2支站脚。
36 | 02F-检验科 | 预留间 | 办公椅 | =DISPIMG("ID_E1E21D8E3D7E4AB4B2A738E4A3DF468C",1) | S01-Y24-B | A3.5.01.31.11.0002 | 标准 | 1 | 张 |  |  | 1、靠背面料为网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙加玻璃纤维材质，不易氧化；带固定腰靠； 4、底盘采用功能底盘，可360度旋转，自由升降；配置尼龙固定扶手；配尼龙五星脚及防震尼龙轮； 5、设计符合人体工学设计，久坐不累，缓解疲劳。
37 | 02F-检验科 | 预留间 | 医生工作台_R | =DISPIMG("ID_046ABA4F557D469BBFB1F4AE37362DBA",1) | CE-T02-NDD | A2.1.02.01.58.2501 | 1200*600*750 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他板材厚度为16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm钢脚架+单门单抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
金额总计：
金额总计（大写）：
报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：

## 固定家具 (纳入各医疗专项工程)
检验科家具清单明细表
序号 | 楼层 | 区域 | 产品名称 | 产品参考图片 | 产品型号 | 产品编码 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材料及工艺描述 | 备 注
297 | 02F-检验科 | 主任办 | 医用资料柜_R | =DISPIMG("ID_981F6C723B6B4C43AFD40C339741518A",1) | G07-K3 | A2.2.07.01.03.0001 | 1300*420*2000 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；带锁）+衣柜（内设2件活层配伸缩衣架）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
303 | 02F-检验科 | 女值 | 医用储物柜 | =DISPIMG("ID_D8AFEFE3F1164272BF66CBEC07ED18C4",1) | G09-K1-A | A2.2.09.01.01.0001 | 800*600*2000 | 2 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
305 | 02F-检验科 | 女更 | 换鞋柜 | =DISPIMG("ID_AD41C13DDB354EE3BE268F87CCBB16DA",1) | G11-AJA14-A | 3.2.11.44.16.0002 | 1200*400*450 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
306 | 02F-检验科 | 女更 | 医疗衣物柜-6门放鞋 | =DISPIMG("ID_E08B8CB0691D4956883F940303C0FCC0",1) | G10-AJC4-6X | A3.2.10.44.44.2502 | 910*500*1850 | 11 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：全0.6mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（上6个单开掩门+层板+挂衣杆+下3个单 开掩门带层板放鞋）； 5、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆、试衣镜等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
309 | 02F-检验科 | 手工免疫 | 医用资料柜 | =DISPIMG("ID_1CD711B7FAD849039D54CB57DF0776C7",1) | G07-K1-A | A2.2.07.01.01.0001 | 800*420*2000 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
311 | 02F-检验科 | 更衣缓冲 | 换鞋柜 | =DISPIMG("ID_CFAC30143094426E8D1DCF5E6A32CBDC",1) | G11-AJA14-A | 3.2.11.44.16.0002 | 1200*400*450 | 4 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
312 | 02F-检验科 | 更衣缓冲 | 医疗衣物柜-6门放鞋 | =DISPIMG("ID_06161B2B66634D85A1CEE50366DD716A",1) | G10-AJC4-6X | A3.2.10.44.44.2502 | 910*500*1850 | 8 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：全0.6mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（上6个单开掩门+层板+挂衣杆+下3个单 开掩门带层板放鞋）； 5、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆、试衣镜等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
315 | 02F-检验科 | 男值 | 医用储物柜 | =DISPIMG("ID_5CCD2CE35A8B4BA0861FB855167AE602",1) | G09-K1-A | A2.2.09.01.01.0001 | 800*600*2000 | 2 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
317 | 02F-检验科 | 男更 | 换鞋柜 | =DISPIMG("ID_3D50AE06B5A5493DBD06568F974B76ED",1) | G11-AJA14-A | 3.2.11.44.16.0002 | 1200*400*450 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
318 | 02F-检验科 | 男更 | 医疗衣物柜-6门放鞋 | =DISPIMG("ID_5F45C3B1E7674720A29D0811C378B1E3",1) | G10-AJC4-6X | A3.2.10.44.44.2502 | 910*500*1850 | 10 | 组 |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：全0.6mm； 3、柜体为窄边框结构； 4、功能配置：主柜（上6个单开掩门+层板+挂衣杆+下3个单 开掩门带层板放鞋）； 5、五金配置：机械锁具、拉手、挂衣杆、试衣镜等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
322 | 02F-检验科 | 自体采血 | 医疗配药操作组合柜 | =DISPIMG("ID_CC5F5CE235F9438691BF33F79CC1D1B6",1) | G28-AJL1G-S | A3.2.28.44.20.0001 | 880*400/650*850/2000 | 2 |  |  |  | 1、主要材料：冷轧钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用1.5mm，柜门、抽面、背架背板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴SUS316不锈钢1.0mm； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；背板上配有电源开关； 4、功能配置：背架+带LED灯带吊柜+操作地柜+活动井字ABS塑料隔板+人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
323 | 02F-检验科 | 自体采血 | 医疗配药洗消组合柜 | =DISPIMG("ID_D8DE458A1BAA49F1B90F057405B7A5CB",1) | G28-AJD10 | A2.2.28.45.28.2402 | 800*650*2000 | 1 |  |  |  | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：背架用1.5mm，柜门、抽面、背架背板用1.0mm，其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm316不锈钢； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
327 | 02F-检验科 | 质量办 | 医用资料柜 | =DISPIMG("ID_D617E0C5DEB34710ABFD8BFCC96867DC",1) | G07-K1-A | A2.2.07.01.01.0001 | 800*420*2000 | 4 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
333 | 02F-检验科 | 预留间 | 医用资料柜 | =DISPIMG("ID_DF3E22CC764847EF8DA68A70C45F6986",1) | G07-K1-A | A2.2.07.01.01.0001 | 800*420*2000 | 1 | 组 |  |  | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。
金额总计：
金额总计（大写）：
报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：