## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：电气部分 |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 90983.28
1.1 | 强电部分 |  | 53949.58
1.2 | 应急照明部分 |  | 7918.9
1.3 | 给排水部分 |  | 5583.74
1.4 | 喷淋部分 |  | 11903.58
1.5 | 消火栓部分 |  | 3359.94
1.6 | 暖通部分 |  | 8267.54
2 | 措施项目费 |  | 11531.85
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 5453.05
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 9226.36
5 | 工程造价 |  | 111741.49
合计 |  |  | 111,741.49

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 强电部分 | [6 empty] | 53949.58
1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.型号:CAP厨房配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3407.77 | 3407.77
2 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.型号:TFKZG配电箱 |  | 台 | 1 |  | 4802.77 | 4802.77
3 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 51.88 |  | 64.43 | 3342.63
4 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 4.27 |  | 56.1 | 239.55
5 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 70 |  | 27 | 1890
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35 |  | m | 40 |  | 198.03 | 7921.2
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 |  | m | 41.06 |  | 22.48 | 923.03
8 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*2.5 |  | m | 21.23 |  | 16.38 | 347.75
9 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB1-BYJ-10 |  | m | 137.82 |  | 9.37 | 1291.37
10 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB1-BYJ-6 |  | m | 30.12 |  | 6.04 | 181.92
11 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 |  | m | 2022.71 |  | 4.46 | 9021.29
12 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 |  | m | 562.41 |  | 3.42 | 1923.44
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DDN40 |  | m | 17.29 |  | 34.21 | 591.49
14 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DDN32 |  | m | 4.4 |  | 23.55 | 103.62
15 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 |  | m | 334.83 |  | 17.57 | 5882.96
16 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN32 |  | m | 2 |  | 21.52 | 43.04
17 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二位开关 |  | 套 | 1 |  | 20.67 | 20.67
18 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三位开关 |  | 套 | 1 |  | 24.84 | 24.84
19 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四位开关 |  | 套 | 1 |  | 29.61 | 29.61
20 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三插座 |  | 套 | 20 |  | 20.56 | 411.2
21 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 套 | 18 |  | 24.41 | 439.38
22 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 |  | 套 | 30 |  | 78.03 | 2340.9
23 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘（更换） 2.规格:600*600 |  | 套 | 55 |  | 92.09 | 5064.95
本页小计 | [8 empty] | 50245.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯1200mm（含不锈钢支架） 2.规格:40W |  | 套 | 9 |  | 117.19 | 1054.71
25 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:底盒 |  | 个 | 41 |  | 9.73 | 398.93
26 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 18 |  | 9.85 | 177.3
27 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、修复 2.规格:70*70 |  | m | 81.4 |  | 25.47 | 2073.26
28 | 031401001001 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
|  | 应急照明部分 | [6 empty] | 7918.9
29 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYS-2*1.5 |  | m | 5 |  | 4.81 | 24.05
30 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.规格:WDNB1-BYJ-2.5 |  | m | 166.8 |  | 3.63 | 605.48
31 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 |  | m | 45.28 |  | 17.57 | 795.57
32 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 |  | m | 21.56 |  | 12.71 | 274.03
33 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 |  | 套 | 4 |  | 152.18 | 608.72
34 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 |  | 套 | 1 |  | 106.6 | 106.6
35 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 |  | 套 | 2 |  | 114.55 | 229.1
36 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 |  | 个 | 4 |  | 128.34 | 513.36
37 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 |  | 个 | 1 |  | 99.88 | 99.88
38 | 030904008001 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1 |  | 4662.11 | 4662.11
39 | 031401001002 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
|  | 给排水部分 | [6 empty] | 5583.74
40 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 7 |  | 82.25 | 575.75
41 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 |  | m | 40.45 |  | 40.48 | 1637.42
42 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 |  | m | 1.84 |  | 28.29 | 52.05
43 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道:消毒、冲洗 |  | m | 15 |  | 44.39 | 665.85
本页小计 | [8 empty] | 14554.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管道:消毒、冲洗 |  | m | 5.2 |  | 32.51 | 169.05
45 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道:消毒、冲洗 |  | m | 14.83 |  | 27.35 | 405.6
46 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管道:消毒、冲洗 |  | m | 25.69 |  | 21.8 | 560.04
47 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏DN75 |  | 个 | 2 |  | 38.14 | 76.28
48 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口DN75 |  | 个 | 1 |  | 27.34 | 27.34
49 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN40 |  | 个 | 1 |  | 86.9 | 86.9
50 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:厨房水龙头 2.型号:DN15 |  | 个 | 24 |  | 50.82 | 1219.68
51 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
52 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ150 |  | 个 | 2 |  | 53.89 | 107.78
53 | 031401001003 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
|  | 喷淋部分 | [6 empty] | 11903.58
54 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板DN80 |  | 个 | 1 |  | 178.01 | 178.01
55 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器DN80 |  | 个 | 1 |  | 465.09 | 465.09
56 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀DN80 |  | 个 | 1 |  | 429.19 | 429.19
57 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 14.97 |  | 61.41 | 919.31
58 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 8.77 |  | 57.79 | 506.82
本页小计 | [8 empty] | 5151.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 5.18 |  | 52.4 | 271.43
60 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 22.55 |  | 45.12 | 1017.46
61 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 17.1 |  | 40.27 | 688.62
62 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置DN25 |  | 套 | 1 |  | 481.27 | 481.27
63 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:更换喷淋增压泵 2.规格:h=50m，Q=20L/s，25kw |  | 台 | 2 |  | 3242.84 | 6485.68
64 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头DN25 |  | 个 | 2 |  | 37.26 | 74.52
65 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 1 |  | 386.18 | 386.18
66 | 031401001004 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
67 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
|  | 消火栓部分 | [6 empty] | 3359.94
68 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消防栓 |  | 套 | 2 |  | 672.25 | 1344.5
69 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 |  | 具 | 10 |  | 48.91 | 489.1
70 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.刷油:红丹漆二遍、调和漆二遍 |  | m | 10 |  | 103.03 | 1030.3
71 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 2 |  | 248.02 | 496.04
72 | 031401001005 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
|  | 暖通部分 | [6 empty] | 8267.54
本页小计 | [8 empty] | 12765.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:内咬口 |  | m2 | 11.76 |  | 108.81 | 1279.61
74 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶 2.规格:1000*800 |  | 个 | 1 |  | 362.03 | 362.03
75 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶 2.规格:1000*500 |  | 个 | 1 |  | 245.51 | 245.51
76 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 |  | 个 | 1 |  | 766.07 | 766.07
77 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:冷凝水提升泵 2.规格:流量：24L/h，扬程：10m，功率：3W |  | 台 | 13 |  | 371.32 | 4827.16
78 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 |  | m | 6.57 |  | 20.32 | 133.5
79 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 |  | m | 35.68 |  | 18.32 | 653.66
80 | 031008002003 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
81 | 031401001006 | 脚手架 | 脚手架 |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8267.54
合 计 | [8 empty] | 90983.28

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.1 | 031401009001 | 安全生产 |  | RGF+JXF | 21.8197 | 5453.05 | [6 empty] | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 | 文明施工 |  | RGF+JXF | 7.8694 | 1966.67 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 | 环境保护 |  | RGF+JXF | 7.154 | 1787.88 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 | 临时设施 |  | RGF+JXF | 9.3002 | 2324.25 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气部分 |  |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
合计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气部分 |  | 标段：番禺区第二人民医院旧院住院楼改造八层为中药生产车间工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 9226.36
合计 | [6 empty] | 9226.36